## Sheet1
云主机编号 | 设备名 | 序列号 | 厂商 | 机房 | 机位 | 故障备件 | 受理人 | 发现时间 | 报修时间 | 修复时间 | 维保情况 （在保¦已过保） | 使用环境 （生产¦非生产） | 承载业务 （软件产品¦虚拟集群） | 问题描述 | 备注 | 故障备件信息
07fd10803.cloud.d18.qm499 | SA5212A064 | 819603763 | 浪潮 | "石墙"-"7F" | "7F"- "D18"- "3" | 硬盘disk8/sdi | 刘兴 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | 在保 | 生产 | ODPS | 硬盘故障 | TAC巡检-硬盘故障,更换硬盘 | Device Model: ST8000NM0055-1RM112 Serial Number: ZA1HAQAL
nxbc02007.cloud.c02.qm500 | SA5212A075 | 819603774 | 浪潮 | 西信-NXB | C02-7 | 硬盘：disk11/sdm | 刘兴 | 2021/06/28 | 2021/06/28 | 2021-07-05 | 在保 | 生产 | OssHybridCluster-B-20200520-5dd9 | 硬盘故障 | TAC巡检-硬盘故障,更换硬盘 | ST8000NM0055-1RM112 ZA1HAVN6
07fd10803.cloud.d18.qm499 | SA5212A064 | 819603763 | 浪潮 | 石墙-7F | D18-3 | 硬盘：disk8/sdi | 刘兴 | 2021/06/28 | 2021/06/28 | 2021-07-05 | 在保 | 生产 | HybridOdpsCluster-A-20200508-0a9f | 硬盘故障 | TAC巡检-硬盘故障,更换硬盘 | ST8000NM0055-1RM112 ZA1HAQAL
nxba09603.cloud.a15.qm500 | SA5212A076 | 819603775 | 浪潮 | 西信-NXB | A15-3 | 硬盘：disk8/sdj | 刘兴 | 2021/07/01 | 2021/07/01 | 2021-07-05 | 在保 | 生产 | OssHybridCluster-B-20200520-5dd9 | 硬盘故障 | TAC巡检-硬盘故障,更换硬盘 | ST8000NM0055-1RM112 ZA1HAYM7
05fe12202.cloud.e14.qm4 | SA5212F105 | 820907791 | 浪潮 | 石墙-5F | E14-2 | 内存 | 刘兴 | 2021/07/02 | 2021/07/02 | 2021-07-08 | 在保 | 非生产 | redis_7u-A-20200329-66ad | 内存故障 | TAC巡检-内存故障，更换内存
05fe12103.cloud.e13.qm4 | SA5212F095 | 820896465 | 浪潮 | 石墙-5F | E13-3 | 光模块eth1 | 刘兴 | 2021/07/05 | 2021/07/05 | 2021-07-08 | 在保 | 非生产 | mysql_7u-A-20200329-66a7 |  | 服务器端发光失败
07fa07703.cloud.h05.qm4 | SA5212A024 | 819603723 | 浪潮 | 石墙-7F | F01 | 硬盘：disk8/sdj | 刘兴 | 2021/07/09 | 2021/07/09 | 2021-07-14 | 在保 | 非生产 | ECS-IO8River-A-6694 | 硬盘故障 | TAC巡检-硬盘故障,更换硬盘 | ST8000NM0055-1RM112 ZA1HALK4
07fd10506.cloud.d15.qm499 | R4900A053 | 210235A2CQH203000340 | H3C | 石墙-7F | D15-6 | 硬盘：disk6/sdh | 王毅 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | 在保 | 生产 | ECS-IO8River-A-0ac7 | 硬盘故障 | TAC/铜雀巡检-硬盘故障 | Device Model: HGST HUS728T8TALE6L4 ¦ Serial Number: VDH6E5MK ¦ LU WWN Device Id: 5 000cca 0bbd10336
07fd01502.cloud.d06.qm499 | R4900F050 | 210235A2CQH202001061 | 新华三 | 石墙-7F | D06-2 |  | 刘兴 | 2021/07/19 | 2021/07/19 |  | 无截止时间 | 生产 | redis_7u-A-20200508-0a8e
nxba16304.cloud.c14.qm500 | SA5212A122 | 819603822 | 浪潮 | 西信-西区 | C14-4 | 硬盘：disk4/sdf | 刘兴 | 2021/07/23 | 2021/07/23 |  | 在保 | 生产 | ECS-IO8River-B-5de2 | 硬盘故障 | TAC巡检-硬盘故障,更换硬盘 | ST8000NM0055-1RM112 ZA1HBJ4D
nxbc02306.cloud.c05.qm500 | SA5212A113 | 819603813 | 浪潮 | 西信-西区 | C05-6 | 硬盘：disk13/sdn | 刘兴 | 2021/07/26 | 2021/07/26 |  | 在保 | 生产 | HybridOdpsCluster-B-20200520-5ddc | 硬盘故障 | TAC/铜雀巡检-硬盘故障,更换硬盘 | ST8000NM0055-1RM112 ZA1HBAF4
nxba09603.cloud.a15.qm500 | SA5212A076 | 819603775 | 浪潮 | 西信-西区 | A15-3 |  | 刘兴 | 2021/07/28 | 2021/07/28 |  | 在保 | 生产 | OssHybridCluster-B-20200520-5dd9 |  | 封神榜
07fd10502.cloud.d15.qm499 | R4900F031 | 210235A2CQH202001056 | 新华三 | 石墙-7F | D15-2 | 内存 | 刘兴 | 2021/08/03 | 2021/08/03 |  | 无截止时间 | 生产 | tianji-A-0aeb | 内存故障 | 封神榜巡检-内存故障,更换内存
07fd01104.cloud.d02.qm499 | R4900A092 | 210235A2CQH203000300 | 新华三 | 石墙-7F | D02-4 | 硬盘：sdb | 刘兴 | 2021/08/11 | 2021/08/11 |  | 在保 | 生产 | HybridOdpsCluster-A-20200508-0a9f
07fz081008.cloud.e13.qm499 | SA5212E153 | 820890832 | 浪潮 | 石墙-7F | E13 | 内存 | 刘兴 | 2021/08/12 | 2021/08/12 |  | 在保 | 生产 | ECS-CPU-A-ef95 | 内存故障 | 封神榜巡检-内存故障,更换内存
07fd10501.cloud.d15.qm499 | R4900F030 | 210235A2CQH202001053 | 新华三 | 石墙-7F | D15-1 |  | 刘兴 | 2021/08/26 | 2021/08/26 |  | 无截止时间 | 生产 | tianji-A-0aeb
nxba16103.cloud.c12.qm500 | SA5212C009 | 819594449 | 浪潮 | 西信-西区 | C12-3 | 内存: 0x0000 | 刘兴 | 2021/09/01 | 2021/09/01 |  | 在保 | 生产 | ots-ssd-B-20200520-5dda | 内存故障 | tac巡检-内存故障,更换内存
07fe10202.cloud.e13.qm499 | R4900A054 | 210235A2CQH203000338 | 新华三 | 石墙-7F | E13-2 | 硬盘：disk9/sdk | 刘兴 | 2021/09/03 | 2021/09/03 |  | 无截止时间 | 生产 | ECS-IO8River-A-0ac7 | 硬盘故障 | TAC/铜雀巡检-硬盘故障,更换硬盘 | HGST HUS728T8TALE6L4 VDHKU9JD
07fy08610.cloud.f12.qm499 | RH2288A13 | 2102311TYBFSLC000008 | 华为 | 石墙-7F | F12 | 硬盘：disk5/sdf | 刘兴 | 2021/09/14 | 2021/09/14 |  | 在保 | 生产 | HybridOdpsCluster-A-20200508-0a9f | 硬盘故障 | TAC/铜雀巡检-硬盘故障,更换硬盘 | ST8000NM0055-1RM112 ZA1JMLVQ
07fy08610.cloud.f12.qm499 | RH2288A13 | 2102311TYBFSLC000008 | 华为 | 石墙-7F | F12 | 硬盘 | 刘兴 | 2021/09/15 | 2021/09/15 |  | 在保 | 生产 | HybridOdpsCluster-A-20200508-0a9f | 硬盘故障 | TAC/铜雀巡检发现硬盘故障 | disk5/sdf ST8000NM0055-1RM112 ZA1JMLVQ
07fd01402.cloud.d05.qm499 | R4900F029 | 210235A2CQH202001062 | 新华三 | 石墙-7F | D05-2 |  | 刘兴 | 2021/09/29 | 2021/09/29 |  | 无截止时间 | 生产 | tianji-A-0aeb
nxba16306.cloud.c14.qm500 | SA5212A140 | 819603860 | 浪潮 | 西信-西区 | C14-6 | 硬盘 | 刘兴 | 2021/10/08 | 2021/10/08 |  | 在保 | 生产 | ECS-IO8River-B-5de2 | 硬盘故障 | TAC/铜雀巡检发现硬盘故障 | disk7/sdi ST8000NM0055-1RM112 ZA1HAZYA
07fd011208.cloud.d15.qm499 | RH2288A03 | 2102311TYBFSLC000011 | 华为 | 石墙-7F | D15 | 硬盘 | 刘兴 | 2021/10/13 | 2021/10/13 |  | 在保 | 生产 | HybridOdpsCluster-A-20200508-0a9f | 硬盘故障 | TAC/铜雀巡检发现硬盘故障 | disk7/sdh ST8000NM0055-1RM112 ZA1JMLQ8
nxbg07205.cloud.g09.qm500 | SA5212A132 | 819603832 | 浪潮 | 西信-西区 | G09-5 | 内存 | 刘兴 | 2021/10/20 | 2021/10/20 |  | 在保 | 生产 | HybridOdpsCluster-B-20200520-5ddc | 内存故障 | TAC/封神榜巡检发现内存故障
05fe03104.cloud.e04.qm4 | R4900A121 | 210235A2CQH20C000446 | 新华三 | 石墙-5F | E04-4 | 硬盘 | 刘兴 | 2021/10/28 | 2021/10/28 |  | 在保 | 非生产 | OssHybridCluster-A-20200329-6693 | 硬盘故障 | TAC/铜雀巡检发现硬盘故障 | disk3/sde ST8000NM0055-1RM112 ZA1J9042
05fe03105.cloud.e04.qm4 | R4900A122 | 210235A2CQH20C000447 | 新华三 | 石墙-5F | E04-5 | 硬盘 | 刘兴 | 2021/10/28 | 2021/10/28 |  | 在保 | 非生产 | OssHybridCluster-A-20200329-6693 | 硬盘故障 | TAC/铜雀巡检发现硬盘故障 | disk4/sdf ST8000NM0055-1RM112 ZA1J90TJ
07fa07706.cloud.h05.qm4 | SA5212A021 | 819603720 | 浪潮 | 石墙-7F | F01 | 硬盘 | 刘兴 | 2021/10/28 | 2021/10/28 |  | 在保 | 非生产 | ECS-IO8River-A-6694 | 硬盘故障 | TAC/铜雀巡检发现硬盘故障 | disk11/sdm ST8000NM0055-1RM112 ZA1HBNDW
07fb07406.cloud.h14.qm4 | SA5212A034 | 819603733 | 浪潮 | 石墙-7F | H14-6 | 硬盘 | 刘兴 | 2021/11/03 | 2021/11/03 |  | 在保 | 非生产 | HybridOdpsCluster-A-20200329-6697 | 硬盘故障 | TAC/铜雀巡检发现硬盘故障 | dev sdn 无法查询 无法查询
nxbg07205.cloud.g09.qm500 | SA5212A132 | 819603832 | 浪潮 | 西信-西区 | G09-5 | 内存: 0x0000 | 刘兴 | 2021/11/03 | 2021/11/03 |  | 在保 | 生产 | HybridOdpsCluster-B-20200520-5ddc | 内存故障 | TAC/封神榜巡检发现内存故障
nxbg01307.cloud.g04.qm500 | SA5212D027 | 219841084 | 浪潮 | 西信-西区 | G04-7 |  | 刘兴 | 2021/11/24 | 2021/11/24 |  | 在保 | 生产 | ObCluster-B-20200520-5dd0
nxbg01307.cloud.g04.qm500 | SA5212D027 | 219841084 | 浪潮 | 西信-西区 | G04-7 | CPU | 刘兴 | 2021/11/25 | 2021/11/25 |  | 在保 | 生产 | ObCluster-B-20200520-5dd0 | CPU故障 | TAC/封神榜巡检发现
07ff08305.cloud.f11.qm499 | R4900A106 | 210235A2CQH203000337 | 新华三 | 石墙-7F | F11-5 | 内存 | 刘兴 | 2021/11/29 | 2021/11/29 |  | 无截止时间 | 生产 | HybridOdpsCluster-A-20200508-0a9f | 内存故障 | TAC/封神榜巡检发现内存故障
07fb07401.cloud.h14.qm4 | SA5212F022 | 219797817 | 浪潮 | 石墙-7F | H14-1 |  | 刘兴 | 2021/11/30 | 2021/11/30 |  | 在保 | 非生产 | tianji-A-66f2
07fc08401.cloud.g03.qm4 | R4900F009 | 210235A2CQH202001073 | 新华三 | 石墙-7F | G03-1 |  | 刘兴 | 2021/12/07 | 2021/12/07 |  | 无截止时间 | 非生产 | redis_7u-A-20200329-66ad
nxbc02504.cloud.c07.qm500 | SA5212A115 | 819603815 | 浪潮 | 西信-西区 | C07-4 | 硬盘 | 刘兴 | 2022/01/14 | 2022/01/14 |  | 在保 | 生产 | ECS-IO8River-B-5de2 | 硬盘故障 | TAC/铜雀巡检发现硬盘故障 | disk8/sdj ST8000NM0055-1RM112 ZA1HBD9C
nxbc02504.cloud.c07.qm500 | SA5212A115 | 819603815 | 浪潮 | 西信-西区 | C07-4 | 硬盘 | 刘兴 | 2022/01/17 | 2022/01/17 |  | 在保 | 生产 | ECS-IO8River-B-5de2 | 硬盘故障 | TAC/铜雀巡检发现硬盘故障 | disk8/sdj ST8000NM0055-1RM112 ZA1HBD9C
07fd10803.cloud.d18.qm499 | SA5212A064 | 819603763 | 浪潮 | 石墙-7F | D18-3 | 硬盘 | 刘兴 | 2022/01/17 | 2022/01/17 |  | 在保 | 生产 | HybridOdpsCluster-A-20200508-0a9f | 硬盘故障 | TAC/铜雀巡检发现硬盘故障 | disk2/sdc ST8000NM0055-1RM112 ZA1HAW84